*Achtung: dieser Reinigungs- und Desinfektionsplan ist lediglich ein Muster für die grundsätzliche*

*Strukturierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!*

**Reinigungs- und Desinfektionsplan physikalisches Ambulatorium [NAME der Krankenanstalt]**

**[nicht Zutreffendes ist zu löschen]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WAS** | **WANN** | **WIE** | **WOMIT** | **WER** |
| Händereinigung | nach Verschmutzung  nach jedem Toilettenbesuch | Hände waschen;  mit Einmalhandtuch abtrocknen | Flüssigseife (Angabe des Handelsnamens) aus Spender | Personal/Funktion (z.B. alle Mitarbeiter\*innen) |
| Hygienische Händedesinfektion | nach jeder Kontamination  nach Arbeitsabschnitten  nach Ausziehen der Einmalschutzhandschuhe  vor aseptischen Tätigkeiten  vor/nach Patient\*innenkontakt  vor Benutzung von Geräten und Hilfsmitteln | 1 Hohlhand (ca. 3 ml) für 30 Sek. in trockene Hände einreiben bis Hände vollständig benetzt sind  kein Wasser zugeben! | alkoholisches Händedesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) aus Spender (unverdünnt) | Personal/Funktion  Patient\*innen |
| Einmalschutzhandschuhe (unsteril) | vor zu erwartendem Kontakt mit potentiell infektiösem Material oder Körperregionen,  bei Verwendung von wirkstoffhaltigen Salben | nach Abschluss der Tätigkeit Einmalschutzhandschuhe ausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen | Einmalschutzhandschuhe (unsteril) | Personal/Funktion |
| Berufskleidung (Privatkleidung ist nicht gestattet) | sofortiger Wechsel nach Verschmutzung oder Kontamination mit infektiösem Material;  ansonsten täglich | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)  [nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens) * externe Textilreinigung (Name Fremdfirma) | Personal/Funktion |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA)  z.B. Einmalschürze | bei Kontaminationsgefahr | Entsorgung nach Therapiemaßnahme | Abfallgebinde | Personal/Funktion |
| Ultraschallanwendung   * mit Wasser – US subaqual * mit Salben – US MED * mit Ultraschallgel (US) | bei jeder Anwendung  nach jeder Anwendung | kontaminationsfreie Entnahme der Salben und Ultraschallgele aus kleinen Originalgebinden (nicht nachfüllen, Anbruchdatum)  Salben und Gelreste mit einem Einmaltuch entfernen  anschließende Wischdesinfektion Herstellerangaben beachten **\*\*** | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| Massageöle | bei jeder Anwendung | kontaminationsfreie Entnahme der Öle aus kleinen Originalgebinden (nicht nachfüllen, Anbruchdatum) |  | Personal/Funktion |
| Textilien mit Patient\*innenkontakt (z.B. Tücher) | nach jedem/r Patient/in wechseln | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)  [nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens) * externe Textilreinigung (Name Fremdfirma) | Personal/Funktion |
| Medizinprodukte (med.-techn. Geräte),  Gerätewagen, etc. | täglich  nach Kontamination  nach Arbeitsabschnitten | mechanische Reinigung und  Wischdesinfektion \*  Wischdesinfektion \* | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| Materialien in der Ergotherapie  nicht wischdesinfizierbare Oberflächen (Filz, unbehandeltes Holz, Knetmasse, Bohnen, Karton etc.) | nach jeder Behandlung  vor jeder Behandlung | mechanische Reinigung  und  Wischdesinfektion \*  hygienische Händedesinfektion der Patient\*innen | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)  alkoholisches Händedesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) aus Spender (unverdünnt) | Personal/Funktion Patient\*innen  Patient\*innen |
| Elektrotherapie   * Elektrodenschwämme mit Patient\*innenkontakt * Klebeelektroden * Leitgummielektrode * Feuchtigkeitsschutz * Textilien | nach jeder Behandlung  patient\*innenbezogen für die Dauer einer Behandlung (Aufbewahrung in der Originalverpackung)  nach jeder Behandlung | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)  [nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren]  anschließend entsorgen  Wischdesinfektion \*  entsorgen  thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)  [nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens) * vollständig getrocknet lagern   Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)  in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens) | Personal/Funktion  Personal/Funktion  Personal/Funktion |
| Heublumenanwendung (gemeinsam mit dem Wärmeträger verwendet)  Wärmeträger 50-52° C  Heupackung im Backrohr kurz erwärmt | nach jeder Behandlung  nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion **\***  entsorgen | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) | Personal/Funktion |
| Wärmepackungen mit und ohne Zusatz  (z.B. Hot packs) | nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion **\*** | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| 4-Zellenbad | nach jeder/m Patientin/Patienten  mind. jährlich | ausspülen, trocknen, Wischdesinfektion **\***  Kontrolle KW Parameter **\*\*\*** | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion  akkreditiertes Labor |
| Therapiebecken/  Bewegungsbecken/  Massagebecken  Fußboden/Barfußgänge | einmal jährlich  täglich nach Betriebsende  mind. einmal jährlich | Grundreinigung  Wischdesinfektion **\***  Wasseruntersuchung im Sinne der Bäderhygieneverordnung | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Reinigungspersonal  Personal/Funktion  akkreditiertes Labor |
| Therapiewannen | nach jeder Behandlung | mechanische Reinigung mit anschließender Wischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| Hydrotherapeutische Einrichtungen (z.B. Hydroxeur-Wannen, „Sprudelmatratzen“) | nach jeder Behandlung  am Ende des Tages  mind. einmal jährlich | mechanische Reinigung mit anschließender Wischdesinfektion **\*** nach Herstellervorschriften **\*\***  Wasseruntersuchung im Sinne der Bäderhygieneverordnung | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion  akkreditiertes Labor |
| Mooranwendungen (kalte bis warme Anwendungen)  Moorpackungen  Wärmeträger  Wickeltücher | nach jeder Behandlung  nach jeder Behandlung  nach jeder Behandlung | entsorgen  von Moorverschmutzungen reinigen  Wischdesinfektion **\***  thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)  [nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)   * in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens) * externe Textilreinigung (Name Fremdfirma) | Personal/Funktion  Personal/Funktion  Personal/Funktion |
| Wasserbad (Ergotherapie für die Anpassung von thermoplastischem Schienenmaterial, Mooranwendung für die Wärmeträger) 60°C | einmal wöchentlich | entleeren,  trocknen,  Wischdesinfektion **\***  wiederbefüllen | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)  VE Wasser | Personal/Funktion |
| Behandlungsliegen mit patient\*innenbezogener Einmalauflage  Patient\*innensessel  Behandlungsliegen ohne patient\*innenbezogener Einmalauflage (z.B. Massageliegen) | täglich  nach Kontamination  nach jeder Untersuchung/Behandlung | mechanische Reinigung  Wischdesinfektion **\***  Wischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Reinigungspersonal  Personal/Funktion |
| Schlingentisch  mit Schlaufen und Gurten | nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion **\***  bzw. chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C) | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)  in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)  externe Textilreinigung (Name Fremdfirma) | Personal/Funktion |
| Schröpfköpfe (Silikon/Gummi)  APM-Stifte (Akkupressurstift) | nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion\* | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| Therapiegeräte (z. B. Sprossenwand, Bälle, Matten) | täglich  nach Kontamination  vor der Nutzung  mind. quartalsmäßig | Wischdesinfektion **\***  hygienische Händedesinfektion der Patient\*innen  mechanische Reinigung | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)  alkoholisches Händedesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) aus Spender (unverdünnt)  Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens) | Personal/Funktion  Patient\*innen  Reinigungspersonal |
| Arbeitsflächen, Türklinken | täglich  nach Kontamination | mechanische Reinigung  Wischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Reinigungspersonal  Personal/Funktion |
| Fußböden | täglich  nach Kontamination | mechanische Reinigung  Wischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)  Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Reinigungspersonal  Personal/Funktion |
| Toiletten, Waschbecken | täglich und bei Verschmutzung | mechanische Reinigung | Sanitärreiniger (Angabe des Handelsnamens) | Reinigungspersonal |
| Einrichtungsgegenstände (z.B. Regale, Heizkörper) | regelmäßige Unterhaltsreinigung und  bei Verschmutzung | mechanische Reinigung | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens) | Reinigungspersonal |
| Reinigungstextilien (Mopps, Schwammtücher) | nach festgelegten Arbeitsabläufen, z. B. Reinigung von ca. 30 m2 Fußboden | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)  [nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine getrennt von anderer Wäsche (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)   danach trockene Lagerung   * externe Textilreinigung (Name Fremdfirma) | Reinigungspersonal |

\*) Flächen mit getränktem Einmaltuch benetzen, gelistete Einwirkzeit beachten, kein Nachtrocknen

\*\*) siehe eigene Standardarbeitsanweisung unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben (z.B. Hydrotherapeutische Einrichtungen …)

**\*\*\***) siehe Hygienerichtlinie Nr. 4 „Intervalle für hygienerelevante Untersuchungen in Gesundheitseinrichtungen“ des Arbeitskreises für Hygiene in

Gesundheitseinrichtungen des Magistrats der Stadt Wien (<http://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/hygiene/richtlinien.html>)

[Angabe des Erstellungsdatums]

[Name der verantwortlichen, erstellenden Person]